Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование «Малокирсановское  сельское поселение»

Администрация Малокирсановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20.08.2020 года | № 62 | с. Малокирсановка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Малокирсановского сельского поселения

В целях определения порядка оценки готовности к отопительному периоду 2020-2021 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г.  N 190-ФЗ "О теплоснабжении", на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 администрация Малокирсановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Малокирсановского сельского поселения. (Приложение 1)

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации Малокирсановского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1-й категории по вопросам ЖКХ, благоустройства и архитектуры Тучевскую Ю.С.

Глава Администрации  Малокирсановского

сельского поселения                                                                    Н.В.Щербина

Приложение 1 к постановлению

Администрации Малокирсановского

сельского поселения № 62 от 20.08.2020г.

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Малокирсановского сельского поселения

Понятия, используемые в настоящем плане действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Малокирсановского  сельского поселения:

авария – технологические нарушения на теплоснабжающем объекте, приведшие к разрушению сооружений и (или) технических устройств, применяемых на теплоснабжающих объектах, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного режима работы теплоснабжающего объекта, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии объекта, возникновению или угрозе возникновения аварийного режима работы системы теплоснабжения;

инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на теплоснабжающем объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

РАЗДЕЛ 1

1. Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий.

1.1. Природно-климатические условия

Малокирсановское сельское поселение располагается на западе Матвеево-Курганского района. Площадь поселения – 260,8 кв. км.,  Площадь сельхозугодий – 24540,85 га.

Основными объектами экономики  муниципального образования являются сельскохозяйственные предприятия, медицинские и образовательные учреждения, предприятия торговли. Все предприятия имеют различную форму собственности.

Климат – умеренный. Большую часть года господствует континентальный воздух умеренных широт. Летом с ним связана сухая, жаркая, малооблачная погода.

Зима неустойчивая, с резкими колебаниями температуры воздуха. Морозы -7-13 градусов. В отдельные годы, абсолютный минимум температуры достигал – 35 градусов мороза. Осадки выпадают в виде дождя, снега. Снежный покров устойчив и сохраняется около 3 месяцев, первый снег выпадает в ноябре месяце. Максимальная высота снежного покрова достигает 30 см в первой декаде февраля. Первый мороз наблюдается 15 октября, последний 15 апреля. Безморозный период длится 182 дня.

Осень в основном пасмурная, прохладная с моросящими дождями.

Обилие ночных и утренних туманов продолжительностью 6-8 часов. Первые заморозки (-1-5Со). Первый снег выпадает в ноябре.

Преобладающими ветрами, как по силе, так и по направлению являются восточные, северо-восточные, западные ветра скоростью 10-12 м/сек, порывы до 15 м/сек.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, сейсмичность составляет 7 баллов.

Исходя из географических и климатических условий, на территории муниципального образования возможны землетрясения, опасные геологические, гидрологические (подтопления, просадка грунта под старыми одно- и двухэтажными застройками, наводнения), опасные метеорологические явления (бури, ураганы, гололед, туманы, снегопады, метели, град, засуха).

1.2. Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие

влияние на эксплуатацию теплоснабжающих объектов и тепловых сетей  обусловливаются высокой влажностью воздуха с ноября по март, выпадением большого количества осадков, понижением температуры наружного воздуха ниже – 25 o в январе-феврале.

1.3. Административное деление, население и населенные пункты Малокирсановского сельского поселения.

В состав муниципального образования входят 13 населенных пунктов. Общая численность населения – 4048 чел. Плотность населения – 15,52 чел./кв.км.

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Муниципальное образование | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов (котельных) |
| --- | --- | --- |
| Малокирсановское сельское поселение | 13 | 13 |

Потребности в топливе удовлетворяются за счет котельной. Основным поставщиком тепловой энергии муниципального образования является ОАО «Водоканал».

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления потребителя, понижение температуры в здании, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления потребителя, понижение температуры в здании | Локальный |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления потребителя, понижение температуры в здании, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут служить перебои в подаче электроэнергии;

Износ оборудования;

Неблагоприятные погодно-климатические явления;

Человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющий эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на межмуниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС) Матвеево-Курганского района по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее – ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее – ЧС);

на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащенных техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2. силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей.

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство одного специалиста, являющегося одновременно оператором котельных. Общее количество специалистов, осуществляющих обслуживание котельной – 1 человек. Обслуживание котельных осуществляется:

- Работниками ОАО «Водоканал» - 1 человек.

Время готовности к работам по ликвидации аварии – 45 минут.

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов устранение нарушений осуществляют ОАО «Водоканал».

2.3. порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях.

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в здание социально-значимого объекта.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее – ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы производятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Матвеево-Курганского района не позднее 20 минут с момента происшествия, ЧС администрацию муниципального образования.

О сложившейся обстановке население информируется администрацией   Малокирсановского сельского поселения  сельского поселения через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе Администрации Малокирсановского  сельского поселения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Матвеево-Курганского района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

МО «МАЛОКИРСАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» Администрация Малокирсановского сельского поселения