Российская Федерация

Ростовская область  Матвеево-Курганский район

муниципальное образование «Малокирсановское сельское поселение»

Администрация

Малокирсановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20.07. 2023 года | № 62 | с. Малокирсановка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Программы проведения проверок теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 г.г.

В  целях определения порядка оценки готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07. 2010 г.  N 190-ФЗ "О теплоснабжении", на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 администрация Малокирсановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения проверок теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 г.г. согласно приложению 1.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации Малокирсановского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста  по вопросам ЖКХ, благоустройства и архитектуры Тучевскую Ю.С.

И.о. главы Администрации

Малокирсановского

сельского поселения                                                                    В.В. Дударева

Приложение 1

к постановлению администрации

Малокирсановского

сельского поселения

от 20.07.2023 г. № 62

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2023-2024 Г.Г. НА ТЕРРИТОРИИ МАЛОКИРСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАСПОРТ

Программы проведения проверок теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 г.г. на территории Малокирсановского сельского поселения

| Наименование программы | Программа проведения проверок теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 г.г. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 |
| Заказчик программы | Администрация Малокирсановского сельского поселения |
| Разработчик программы | Администрация Малокирсановского сельского поселения |
| Цели программы | Определение порядка оценки готовности к отопительному периоду 2023-2024 г.г. теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения. |
| Задачи программы | - определение объектов, подлежащих проверке; - определение сроков проведения проверки; - определение документов, проверяемых в ходе проведения проверки. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Готовность теплоснабжающих организаций, бюджетных учреждений к отопительному периоду 2023-2024 годов. Снижение аварийности на объектах теплоснабжения за счет выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023-2024 г.г. 1 этап – сентябрь 2023 г. 2 этап – октябрь 2023 г. 3 этап – октябрь 2023г. – апрель 2024 г. |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы | Программа не требует финансирования |
| Ожидаемые результаты реализации программы и показатели ее социально-экономической эффективности | -бесперебойное теплоснабжение населения в отопительный период 2023-2024г.г. |

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Программа проведения проверок  теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду к отопительному периоду 2023-2024 г.г. на территории Малокирсановского сельского поселения (далее - Программа) разработана в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон N 190-ФЗ), на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103, другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере проверки готовности объектов жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

В соответствии  с правилами оценки готовности к отопительному периоду проверка теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется органами местного самоуправления. На территории  Малокирсановского сельского поселения осуществляется администраций Малокирсановского сельского поселения.

На территории Малокирсановского сельского поселения потребителями являются бюджетные учреждения.

Разработка и реализация Программы необходима для организации в границах поселения бесперебойного теплоснабжения населения в отопительный период 2023-2024г.г.

Программа определяет порядок действий администрации Малокирсановского сельского поселения (далее - администрация) при проведении проверок готовности и выдачи паспортов готовности к отопительному периоду (далее - паспорта готовности).

Проверка готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией, состав которой утвержден постановлением администрации.

Проверке к отопительному периоду подлежат расположенные на территории Малокирсановского сельского поселения теплоснабжающие организации и потребители тепловой энергии.

2. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели программы, сроки и этапы ее реализации.

Целями программы являются:

Определение порядка оценки готовности к отопительному периоду 2023-2024 г.г. теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

Для достижения указанных целей, в рамках настоящей Программы намечено решение следующих задач:

- определение объектов, подлежащих проверке

- определение сроков проведения проверки;

- определение документов, проверяемых в ходе проведения проверки.

3. Перечень мероприятий Программы.

Проверка теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется администрацией Малокирсановского сельского поселения.

К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установок либо для оказания коммунальных услуг в части отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

- Порядок проведения проверки, объекты подлежащие проверке, сроки проведения проверки.

- Проверка осуществляется комиссией, которая образована администрацией Малокирсановского сельского поселения.

- Проверке к отопительному периоду подлежат расположенные на

территории Малокирсановского сельского поселения теплоснабжающая организация – ОАО «Водоканал», а также потребители тепловой энергии – бюджетные учреждения согласно приложению №1.

- При проверке комиссиями проверяется выполнение требований по

готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций и требований по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии (далее – требования по готовности). Проверка выполнения теплоснабжающей организацией требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативно-правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке,  регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

- В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающее выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки.

- Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее -  акт), по образцу, согласно приложению № 2 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

6) При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при не выполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

7)Паспорт готовности к отопительному периоду (далее- паспорт)

составляется по образцу согласно приложению № 3 к настоящей Программе и выдается администрацией, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

8)  Сроки проведения проверки и сроки выдачи паспортов не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии и не позднее 1 ноября для теплоснабжающей организации.

9)  В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (не выполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 8, комиссией проводится повторная проверка по результатам которой составляется новый акт.

10) Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 8, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнений (не выполнению) требований  по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (не выполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающей организации, документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

В целях оценки готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду администрацией должно быть проверено в отношении данной организации следующее:

- Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом о теплоснабжении;

- Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- Соблюдение критериев теплоснабжения установленных техническими регламентами;

- Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7. Организация контроля режима потребления тепловой энергии;

8. Обеспечение качества теплоносителей;

9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с законом о теплоснабжении;

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, приготовления и топливоподачи; - соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности, тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также администрации;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров, не допускающих перебои в поставке и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

13. Отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченным на осуществление муниципального контроля администрацией;

14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Кроме того администрацией должны быть проверены в отношении данной организации следующие документы:

- документы, подтверждающие наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

- документы, подтверждающие наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;

- документы по наличию (отсутствию) бесхозяйных тепловых сетей, источников тепловой энергии;

- графики аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей, согласованные с администрацией, документы регламентирующий порядок ограничения, прекращения, подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- документы, подтверждающие фактический запас топлива на всех теплоисточниках утвержденным нормативом;

- порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия, тепло, электро, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также администрации.

В отношении объектов по производству тепловой, электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа готовности к отопительному сезону полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10.

3.Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии.

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

- Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы в тепловых энергоустановок;

- Проведение промывки оборудований и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- Работоспособность защиты систем теплопотребления;

- Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- Отсутствие прямых соединений оборудования, тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- Плотность оборудования тепловых пунктов;

- Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями приведенными в приложении № 4 к настоящей программе.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13 ,14, 17.

4.Требования по готовности к отопительному периоду для муниципальных образований.

В целях оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

- наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

- наличие систем мониторинга состояния Системы теплоснабжения;

- наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;

- выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии.

К обстоятельствам при несоблюдении которых в отношении администрацией составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований по применению электронного моделирования аварийных ситуаций, указанного в пункте 1.

4.Ресурсное обеспечение программы.

Данная программа не требуют финансирования из средств бюджета администрации Малокирсановского сельского поселения.

5. Оценка эффективности реализации Программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить выполнение требований по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций для потребителей тепловой энергии.

И.о. главы Администрации

Малокирсановского

сельского поселения                                                                    В.В.Дударева

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Малокирсановского

сельского поселения

от 20.07.2023  № 62

Перечень объектов социальной сферы, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Малокирсановского сельского поселения

Наименование объекта

МУК Малокирсановский СДК

МБОУ Малокирсановская СОШ

МБОУ Греково-Тимофеевская СОШ

МБОУ Латоновская СОШ

МБДОУ «Детский сад № 35 «Гнездышко»

МБДОУ «Детский сад № 26 «Солнышко»

МБДОУ «Детский сад «Аленушка»

Здание Администрации Малокирсановского сельского поселения

Здание Администрации Малокирсановского сельского поселения с. Латоново

нежилое помещение с. Малокирсановка северо-восточная окраина

здание Малокирсановской амбулатории МБУЗ «ЦРБ»

здание Латоново амбулатории МБУЗ «ЦРБ»

здание «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» с. Малокирсановка

здание «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» с. Латоново

Котельные ОАО «Водоканал»